## MicrobiologicalResults
Type d'installation d'eau potable | Paramètre | Nombre de résultats d'analyse | Nombre de résultats d'analyse conformes aux normes | Nombre de résultats d'analyse insatisfaisants | Nombre de réseaux ayant des résultats d'analyse insatisfaisants | Pourcentage de résultats d'analyse conformes aux normes de qualité de l'eau potable de l'Ontario | Exercice (du 1er avril au 31 mars)
Réseau résidentiel municipal | E. coli | 227897 | 227862 | 35 | 27 | 99.9846 | 2018-19
Réseau résidentiel municipal | Coliformes totaux | 227963 | 227439 | 524 | 174 | 99.7701 | 2018-19
Réseau résidentiel municipal | Chimique | 67055 | 66924 | 131 | 42 | 99.8046 | 2018-19
Réseau résidentiel municipal | Radiologique | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 2018-19
Réseau résidentiel toutes saisons non municipal | E. coli | 16582 | 16570 | 12 | 9 | 99.9276 | 2018-19
Réseau résidentiel toutes saisons non municipal | Coliformes totaux | 16585 | 16502 | 83 | 55 | 99.4995 | 2018-19
Réseau résidentiel toutes saisons non municipal | Chimique | 11105 | 11049 | 56 | 23 | 99.4957 | 2018-19
Réseau desservant des établissements désignés | E. coli | 19648 | 19630 | 18 | 14 | 99.9084 | 2018-19
Réseau desservant des établissements désignés | Coliformes totaux | 19661 | 19498 | 163 | 101 | 99.1709 | 2018-19
Réseau desservant des établissements désignés | Chimique | 24016 | 23947 | 69 | 36 | 99.7127 | 2018-19