## Lab Orders
Nom du laboratoire | Sommaire de l’arrêté | État de l'acte juridique | Arrêté du directeur | Date de délivrance de l'acte juridique | Exercice financier de l'incident | Type d'acte juridique
Als (Environmental Division) - Thunder Bay | L’arrêté détermine que le laboratoire doit cesser toute communication de résultats d’analyse de l’eau potable pour les paramètres qui ne sont pas indiqué sur son permis d’analyse de l’eau potable jusqu’à l’obtention d’un permis à cet égard; informer les clients concernés que, au moment de l’analyse, le laboratoire n’était pas autorisé à analyser lesdits paramètres; et effectuer une analyse par arbre de défaillances pour identifier les lacunes dans son processus d’acheminement des échantillons d’eau potable pour s’assurer que seuls les paramètres autorisés sont déclarés. L’analyse par arbre de défaillances doit identifier la cause de la communication des résultats d’analyse non autorisée et la portée de leur diffusion. Les mesures préventives prises doivent être identifiées et résumées dans un rapport au ministère. | Closed | NO | 2019-02-14 | 2018-2019 | Provincial Officer's Order (POO)
Als Environmental (Waterloo) | L’arrêté détermine que le laboratoire doit cesser toute communication de résultats d’analyse de l’eau potable pour les paramètres qui ne sont pas indiqué sur son permis d’analyse de l’eau potable jusqu’à l’obtention d’un permis à cet égard; informer les clients concernés que, au moment de l’analyse, le laboratoire n’était pas autorisé à analyser lesdits paramètres; et effectuer une analyse par arbre de défaillances pour identifier les lacunes dans son processus d’acheminement des échantillons d’eau potable pour s’assurer que seuls les paramètres autorisés sont déclarés. L’analyse par arbre de défaillances doit identifier la cause de la communication des résultats d’analyse non autorisée et la portée de leur diffusion. Les mesures préventives prises doivent être identifiées et résumées dans un rapport au ministère. mmarized in a report to the ministry. | Closed | NO | 2018-07-05 | 2018-2019 | Provincial Officer's Order (POO)
Als Environmental (Waterloo) | L’arrêté détermine que le laboratoire doit cesser toute communication de résultats d’analyse de l’eau potable pour les paramètres qui ne sont pas indiqué sur son permis d’analyse de l’eau potable jusqu’à l’obtention d’un permis à cet égard; informer les clients concernés que, au moment de l’analyse, le laboratoire n’était pas autorisé à analyser lesdits paramètres; et effectuer une analyse par arbre de défaillances pour identifier les lacunes dans son processus d’acheminement des échantillons d’eau potable pour s’assurer que seuls les paramètres autorisés sont déclarés. L’analyse par arbre de défaillances doit identifier la cause de la communication des résultats d’analyse non autorisée et la portée de leur diffusion. Les mesures préventives prises doivent être identifiées et résumées dans un rapport au ministère. | Closed | NO | 2019-02-21 | 2018-2019 | Provincial Officer's Order (POO)
Eurofins Environment Testing Canada Inc. | L’arrêté détermine que le laboratoire doit cesser toute communication de résultats d’analyse de l’eau potable pour les paramètres qui ne sont pas indiqué sur son permis d’analyse de l’eau potable jusqu’à l’obtention d’un permis à cet égard; informer les clients concernés que, au moment de l’analyse, le laboratoire n’était pas autorisé à analyser lesdits paramètres; et effectuer une analyse par arbre de défaillances pour identifier les lacunes dans son processus d’acheminement des échantillons d’eau potable pour s’assurer que seuls les paramètres autorisés sont déclarés. L’analyse par arbre de défaillances doit identifier la cause de la communication des résultats d’analyse non autorisée et la portée de leur diffusion. Les mesures préventives prises doivent être identifiées et résumées dans un rapport au ministère. | Closed | NO | 2018-11-07 | 2018-2019 | Provincial Officer's Order (POO)
Caduceon Environmental Laboratories - Barrie | L’arrêté prévoit que le laboratoire effectue une analyse par arbre de défaillance pour identifier les lacunes dans les domaines suivants : formation du personnel, y compris pour les affectations temporaires, la réception des échantillons, l’enregistrement des échantillons et les procédures de signalement d’anomalies. L’analyse par arbre de défaillance doit inclure les éléments suivants : - un examen du système de gestion de la qualité actuel du laboratoire concernant la formation du personnel temporaire et permanent - un examen du système de gestion de la qualité actuel du laboratoire concernant la réception et l’enregistrement des échantillons - un examen du système de gestion de la qualité actuel du laboratoire concernant l’identification, le traitement et la notification immédiate d’un résultat insatisfaisant d’analyse d’eau potable. L’arrêté prévoit également que le laboratoire mette en œuvre les mesures correctives nécessaires pour remédier aux lacunes relevées en matière de formation du personnel, de réception et d’enregistrement des échantillons, d’identification, de traitement et de communication immédiate d’un résultat anormal d’analyse d’eau potable. Le laboratoire est en outre tenu de soumette un rapport sommaire au ministère décrivant comment il s’est conformé aux exigences fixées dans l’arrêté. | Closed | NO | 2019-02-11 | 2018-2019 | Provincial Officer's Order (POO)