## Orders
Nom de la municipalité | No du SEP | Categorie de SEP | Nom du SEP | Dénomination sociale du propriétaire | Dénomination sociale de l'exploitant | Résumé de l'arrêté | Type d'acte juridique | État de l'état juridique | Arrêté du directeur | Date de délivrance de l'acte juridique | Exercice financier
Kawartha Lakes | 210001077 | LMRS | Woodville Drinking Water System | Kawartha Lakes, The Corporation Of The City Of | Ontario Clean Water Agency (Kawartha Central) | Cet instrument exige du propriétaire qu’il fournisse de la documentation confirmant que des cartouches filtrantes homologuées ont été installées, ce qui inclut des documents décrivant les caractéristiques techniques des cartouches filtrantes. | Arrêté d’agent provincial | Closed | NO | 2018-07-04 | 2018-2019
Mississippi Mills | 220001290 | LMRS | Mississippi Mills Drinking Water System | Mississippi Mills, The Corporation Of The Town Of | Ontario Clean Water Agency (Mississippi) | Cet instrument révoque un précédent arrêté. Il n’existe aucune obligation pour le réseau de prélever un échantillon d’eau traitée pour en vérifier la teneur en sodium. | Arrêté d’agent provincial | Closed | NO | 2019-01-08 | 2018-2019
Dryden | 260001890 | NMYRRS | Marion Trailer Park Well Supply | Marion Trailer Park | Marion Trailer Park | Cet instrument exige du propriétaire du réseau qu’il fournisse des copies des résultats des analyses effectuées pour tous les échantillonnages microbiologiques, de trihalométhane, d'acides haloacétiques, de nitrates/nitrites et de plomb requis. | Arrêté d’agent provincial - Annuler et remplacer | Closed | NO | 2018-08-03 | 2018-2019
Sioux Lookout | 260006633 | NMYRRS | Lincoln Trailer Park (Sioux Lookout) Well Supply | Allan Anthony Pizziol | Allan Anthony Pizziol | Cet instrument contient plusieurs exigences en matière de conformité, et requiert notamment du propriétaire du réseau qu’il remplace le matériel et installe une pompe pour produits chimiques et une pompe à jet à grande levée en état de fonctionnement accompagnées du matériel de secours adéquat, qu’il présente un plan d’action écrit et qu’il retienne les services d’un ingénieur professionnel ayant de l’expérience en génie sanitaire dans le domaine de l’eau potable. | Arrêté d’agent provincial | Issued | NO | 2019-04-08 | 2018-2019
Thunder Bay City | 260006646 | NMYRRS | Silver Springs Estates Trailer Park Well Supply | Walter F Marchese | 10072923 Canada Inc., O/A Water Quality Services | Cet instrument exige du propriétaire qu’il installe et exploite un équipement de traitement répondant aux exigences de l'annexe 2 du Règlement sur les réseaux d’eau potable, en plus de fournir une copie du rapport d'évaluation technique rempli après l'installation de l’équipement de traitement. | Arrêté d’agent provincial | Issued | NO | 2018-08-08 | 2018-2019
Oliver Paipoonge | 260007504 | NMYRRS | Pine Tree Estates Mobile Home Park Well Supply | Paul And Erin Voortman | Paul And Erin Voortman | Cet instrument exige qu'au moins un échantillon d'eau soit prélevé et analysé afin de mesurer les paramètres organiques et inorganiques énoncés dans les annexes 23 et 24 du Règlement de l’Ontario 170/03. | Arrêté d’agent provincial | Issued | NO | 2018-07-09 | 2018-2019
Wellesley | 260015236 | SNMNRS | Cornerstone Christian School Well Supply | New Hamburg Conservative Mennonite Church | A-1 Water Systems | Cet instrument exige du propriétaire du réseau qu’il retienne les services d’une personne qualifiée, ayant de l’expérience dans le traitement de l’eau potable, afin de déterminer si le matériel de traitement de l’eau potable est opérationnel et s’il fournit les niveaux de désinfection requis de l’eau potable distribuée. | Arrêté d’agent provincial | Closed | NO | 2018-08-31 | 2018-2019
Brockton | 260027157 | SNMNRS | Camp Cherith Ontario Well Supply | Camp Cherith - Ontario | Camp Cherith - Ontario | Cet instrument exige du propriétaire du réseau qu’il prépare un plan d'action par écrit, lequel inclura des recommandations visant à garantir le maintien adéquat de la concentration de chlore résiduel libre dans l'eau traitée avant qu'elle n'entre dans le réseau de distribution d'eau. | Arrêté d’agent provincial | Closed | NO | 2018-09-11 | 2018-2019
West Grey | 260036049 | NMSRS | Ziontario Campgrounds Main Camp Well Supply | Community Of Christ | Community Of Christ | Cet instrument contient plusieurs exigences en matière de conformité, notamment des exigences visant à garantir que le réseau de traitement est capable de maintenir de manière adéquate la concentration de chlore résiduel libre spécifiée à tous les points du réseau de distribution; il exige également la formulation de recommandations concernant l’entretien du réseau conformément au rapport d’évaluation technique, l’assurance que tout problème lié à la qualité de l’eau sera signalé et que des mesures correctives seront prises, et la garantie que personne n’exploitera le réseau d'eau potable sans un certificat d'exploitant valide. | Arrêté d’agent provincial | Closed | NO | 2019-03-20 | 2018-2019
Timmins | 260068926 | NMYRRS | Pine Ridge Trailer Park Well Supply | 425971 Ontario Ltd. | 425971 Ontario Ltd. | Cet instrument exige du propriétaire du réseau qu’il commence l'échantillonnage microbiologique du réseau de distribution d'eau potable du site et l'échantillonnage de l'eau brute et qu’il fournisse un certificat d'analyse. | Arrêté d’agent provincial | Issued | NO | 2019-03-13 | 2018-2019
Caledon | 260095121 | SNMNRS | Home Sweet Home Montessori Well Supply | Brentway Academy | Brentway Academy | Cet instrument exige du propriétaire du réseau qu’il retienne les services d’une personne qualifiée, ayant de l’expérience dans le traitement de l’eau potable, afin de déterminer si le traitement de l’eau potable est opérationnel et fournit les niveaux de désinfection requis de l’eau potable distribuée, et qu’il fournisse un plan d’action. | Arrêté d’agent provincial | Issued | NO | 2018-05-18 | 2018-2019