## Lab Orders
Nom du laboratoire | Sommaire de l’arrêté | État de l'acte juridique | Arrêté du directeur | Date de délivrance de l'acte juridique | Exercice financier de l'incident | Type d'acte juridique
ALS ENVIRONMENTAL (WATERLOO) | L’arrêté prévoit que le laboratoire effectue une analyse des causes fondamentales pour identifier les défaillances dans le système de laboratoire et signaler des résultats anormaux d’analyse d’eau potable. L’analyse des causes fondamentales doit inclure un examen du système de gestion de la qualité actuel du laboratoire en matière d’identification, de traitement et de notification immédiate des résultats anormaux d’analyse d’eau. Le laboratoire doit mettre en œuvre des mesures correctives pour corriger les lacunes et former le personnel de nouveau. Le laboratoire devait également présenter au Ministère un rapport de conformité décrivant comment il s’est conformé aux exigences. | Issued | No | 2023-06-01 | 2023-2024 | Provincial Officer's Order
PUBLIC HEALTH ONTARIO LABORATORIES - KINGSTON, LONDON, ORILLIA, SUDBURY | Cet arrêté exigeait que le laboratoire examine tous les avis écrits concernant les résultats défavorables prescrits des analyses de l’eau potable effectuées pour un petit réseau d’eau potable entre août 2023 et novembre 2023, indiquant si les avis écrits défavorables immédiats ont été envoyés au besoin. Il exigeait un examen du système de gestion de la qualité de l’organisme en ce qui concerne l’identification, le traitement et la déclaration immédiate des résultats défavorables des analyses de l’eau, y compris un examen des procédures de vérification pour s’assurer que les avis écrits des résultats défavorables des analyses sont envoyés dans les délais requis. Il exigeait également que le personnel soit formé de nouveau sur les procédures de déclaration défavorable et les procédures de rechange pour les avis écrits immédiats. Le laboratoire devait également présenter au Ministère un rapport de conformité décrivant comment il s’est conformé aux exigences. | Issued | No | 2024-02-12 | 2023-2024 | Provincial Officer's Order
PUBLIC HEALTH ONTARIO LABORATORY - ORILLIA | Cet arrêté exigeait que le laboratoire examine son système de gestion de la qualité en ce qui concerne l’identification, le traitement et la déclaration immédiate des résultats défavorables des petits réseaux d’eau potable. L’examen devait cerner les lacunes et mettre en œuvre des mesures correctives, notamment la formation du personnel, sur l’identification, le traitement et la déclaration immédiate des résultats défavorables, y compris les échantillons analysés pendant la fin de semaine et provenant des petits réseaux d’eau potable. Le laboratoire devait également présenter au Ministère un rapport de conformité décrivant comment il s’est conformé aux exigences. | Issued | No | 2024-01-24 | 2023-2024 | Provincial Officer's Order