## LeadControlPlans
Municipalité | Date de décision pour le contrôle de la corrosion (AAAA-MM-JJ) | Stratégie de contrôle de la teneur en plomb | État du contrôle de la corrosion | État du remplacement des conduites en plomb
Lucan Biddulph, The Corporation of the Township of | 2008-10-15 | Remplacement des branchements en plomb | Sans objet | Terminé
Owen Sound, The Corporation of the City of | 2008-10-15 | Remplacement des branchements en plomb | Sans objet | Terminé
Red Lake, The Corporation of the Municipality of | 2008-10-15 | Plan de contrôle de la corrosion : rajustement du pH de l'eau par l'ajout de produits chimiques | Mis en œuvre | Sans objet
Smiths Falls, The Corporation of the Separated Town of | 2008-10-15 | Plan de contrôle de la corrosion : rajustement du pH de l'eau par l'ajout de produits chimiques | Mis en œuvre | Sans objet
Terrace Bay, The Corporation of the Township of | 2008-10-15 | Plan de contrôle de la corrosion : utilisation d'un inhibiteur de la corrosion. | Mis en oeuvre | Sans objet
Ear Falls, The Corporation of the Township of | 2009-04-01 | Plan de contrôle de la corrosion : rajustement du pH de l'eau par l'ajout de produits chimiques | Mis en œuvre | Sans objet
London, The Corporation of the City of | 2008-10-15 | Plan de contrôle de la corrosion : rajustement du pH de l'eau par l'ajout de produits chimiques. Remplacement des branchements en plomb. Sensibilisation de la population. | Mis en œuvre | En cours
Toronto, City of | 2009-10-15 | Plan de contrôle de la corrosion : utilisation d'un inhibiteur de corrosion. Remplacement des branchements en plomb. | Mis en œuvre | En cours
Arnprior, The Corporation of the Town of | 2008-10-15 | Plan de contrôle de la corrosion : rajustement du pH de l'eau par l'ajout de produits chimiques. Mises à niveau des stations de traitement. | Mis en œuvre | Sans objet
Brantford, The Corporation of the City of | 2008-10-15 | Remplacement des branchements en plomb. Mises à niveau des stations de traitement terminées. | Sans objet | En cours
Gananoque, The Corporation of the Separated Town of | 2008-10-15 | Remplacement des branchements en plomb | Sans objet | En cours
Guelph, The Corporation of the City of | 2008-10-15 | Remplacement des branchements en plomb | Sans objet | En cours
Hamilton, City of | 2008-10-15 | Plan de contrôle de la corrosion; utilisation d'un inhibiteur de corrosion | Mis en œuvre | Sans objet
Sarnia, The City of | 2008-10-15 | Remplacement des branchements en plomb | Sans objet | En cours
Sault Ste. Marie, City of | 2008-10-15 | Plan de contrôle de la corrosion : rajustement du pH de l'eau par l'ajout de produits chimique et l'utilisation d'un inhibiteur de la corrosion | Mis en œuvre | Sans objet
Sioux Lookout, The Corporation of the Municipality of | 2008-10-15 | Corrosion control plan: pH adjustment of water by addition of chemical | Mis en œuvre | Sans objet
Thunder Bay, The Corporation of the City of | 2008-10-15 | Plan de contrôle de la corrosion : la Ville de Thunder Bay a constaté une hausse des fuites causées par des piqûres dans la plomberie en cuivre de son réseau. En avril 2020, la Ville a cessé d'utiliser un anticorrosif chimique pour éliminer cet élément des facteurs possibles contribuant aux fuites par des piqûres de corrosion. Les résidents ont reçu un avis à cet effet, et la Ville a mis en place un programme de filtration et accru la surveillance, ce qui constitue des mesures de contrôle du plomb provisoires pendant qu'elle procède à une évaluation de substances chimiques de remplacement pour le contrôle de la corrosion lié à la réduction à long terme du plomb. Remplacement des branchements en plomb : nettoyage et remise en condition des anciennes conduites principales. | À l'étude | En cours
Welland, The Corporation of the City of | 2008-10-15 | Remplacement des branchements en plomb | Sans objet | Sans objet
White River, the Corporation of the Township of | 2017-01-12 | En juin 2023, la ville a préparé et présenté un rapport d’inventaire du matériel relatif au raccordement des conduites de branchement en plomb qui concluait qu’il n’y avait aucune conduite de branchement en plomb dans la municipalité. La ville continue de surveiller la présence de plomb dans son réseau d’eau potable conformément aux conditions de son permis municipal d’eau potable. Elle est tenue de fournir au Ministère les résultats des analyses après chaque période d’échantillonnage. | Sans objet | À déterminer selon les résultats du rapport d'inventaire des matériaux de branchements
Windsor, City of | 2008-10-15 | Plan de contrôle de la corrosion : utilisation d'un inhibiteur de corrosion. Remplacement des branchements en plomb | Mis en œuvre | En cours
Woolwich, The Corporation of the Township of | 2009-10-15 | Remplacement des branchements en plomb | Sans objet | En cours