## REMARK_VALQUALIF_CODE_FR
REMARK_VALUQUALIFI | DESCRIPTION
0 | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
32 | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
35 | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
47 | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
85 | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
932 | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
947 | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
!RT | ÉCHANTILLON NON RÉFRIGÉRÉ EN COURS DE TRANSPORT
*** | INTERRUPTION DE L’ÉCHANTILLONNAGE
+/- | LE RÉSULTAT OBTENU PEUT VARIER DE +/- LA VALEUR INDIQUÉE
+/-0 | MÉTHODE NON UTILISÉE PAR LA DSL – INCERTITUDE INCONNUE
< | RÉSULTAT RÉEL < VALEUR PRÉSENTÉE
<=> | RÉSULTAT APPROXIMATIF
<=W | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (ZÉRO) : < VALEUR PRÉSENTÉE
<=WE | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (DIL./CONC.) : < VALEUR PRÉSENTÉE
<MD | INFÉRIEUR À LA LIMITE DE DÉTECTION DE LA MÉTHODE
<MDL | INFÉRIEUR À LA LIMITE DE DÉTECTION DE LA MÉTHODE
<R | RAPPORT SUR LES LIMITES DE DÉTECTION : LIMITE DE VALEUR
<RDL | INFÉRIEUR À LA LIMITE DE DÉTECTION PRÉSENTÉE
<T | TRACE MESURABLE : À INTERPRÉTER AVEC PRUDENCE
<TE | TRACE MESURABLE APRÈS DIL. OU CONC. SUPPLÉMENTAIRE : ATTENTION
<W | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (ZÉRO) : < VALEUR PRÉSENTÉE
<WE | AUCUNE RÉPONSE MESURABLE (DILN/CONC)
> | RÉSULTAT RÉEL SUPÉRIEUR À VALEUR PRÉSENTÉE
>10C | REÇU > 10 C. LES DONNÉES POURRAIENT NE PAS CORRESPONDRE AUX VALEURS D’ÉCHANTILLON D’ORIGINE
A | VALEUR APPROXIMATIVE
A> | RÉSULTAT APPROX. : DÉPASSE LA LIMITE DE LA FOURCHETTE NORMALE
A3C | RÉSULTAT APPROX. : COMPTAGE TOTAL SUPÉRIEUR À 300 COLONIES
ABC | RÉSULTAT APPROX. : COULEUR APPARENTE INDÉTERMINÉE
ABP | RÉSULTAT APPROXIMATIF
ADJA | ÉCHANTILLON AJUSTÉ AVANT ANALYSE
AED | RÉSULTAT APPROXIMATIF : DILUTION EXCÉDENTAIRE UTILISÉE
AEDX | RÉSULTAT APPROX. : DILUTION EXCESSIVE
AGE | L’ÂGE DE L’ÉCHANTILLON A DÉPASSÉ LA LIMITE NORMALE
AHS | RÉSULTAT APPROX. : ÉCHANTILLON HÉTÉROGÈNE
AID | RÉSULTAT APPROX. : APPAUVRISSEMENT DO5 INSUFFISANT
AIN | RÉSULTAT APPROX. : INTERFÉRENCE SUSPECTÉE
AIS | RÉSULTAT APPROX. : ÉCHANTILLON INSUFFISANT
AQH | RÉSULTAT AVEC BIAIS POSITIF, CQ HORS DE LA PLAGE ADMISSIBLE
AQN | CQ HORS DE LA PLAGE ADMISSIBLE, AUCUN BIAIS ANTICIPÉ
AR | RAPPORT JOINT
AR> | RÉSULTAT APPROX. : EXCÈDE LES LIMITES DE LA PLAGE DE VALEURS NORMALE
ARS | RÉSULTAT APPROX. : ÉCHANTILLON HÉTÉROGÈNE
BLD | ÉTIQUETTE DE BOUTEILLE/FORMULAIRE DE SOUMISSION DIFFÉRENTS
C | VALEUR DU RAYONNEMENT AMBIANT TROP ÉLEVÉE
CALCR | VALEUR CALCULÉE PAR LE SYSTÈME – * DILUTION
CIC | CONTAMINATION POSSIBLE EN RAISON D’UN BOUCHON INADÉQUAT
CRO | RÉSULTAT CALCULÉ SEULEMENT
DEL | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
EST | ESTIMÉ
FAQ | FRACTION D’ÉCHANTILLON ANALYSÉE : PHASE AQUEUSE SEULEMENT
I | VALEUR APPROXIMATIVE; DILUTION INSUFFISANTE
IDE | RÉSULTAT APPROX. : DIMINUTION INSUFFISANTE DE LA CONCENTRATION D’OXYGÈNE DISSOUS APRÈS 5 JOURS
IS | INTERFÉRENCE SUSPECTÉE
LPI | ÉTIQUETTES PROBABLEMENT INTERCHANGÉES
M | ANALYSE MANUELLE
NNN | REMARQUE : VALEUR CORRIGÉE
NSS | AUCUN ÉCHANTILLON APPROPRIÉ
NTR | AUCUNE HEURE ENREGISTRÉE : ANALYSE EFFECTUÉE
OCR | RÉSULTAT HORS DE LA PLAGE D’ÉTALONNAGE
OMR | RÉSULTAT HORS DE LA PLAGE DE SURVEILLANCE
P40 | PCB RESSEMBLAIT À UN MÉLANGE D’AROCLOR 1254 ET 1260
PHA | PH AJUSTÉ AVANT ANALYSE
PIL | PRÉSERVÉ EN LABORATOIRE
PNS | ESSAI EFFECTUÉ SUR DES ÉCHANTILLONS NON CONSERVÉS
PPS | ESSAI EFFECTUÉ SUR DES ÉCHANTILLONS CONSERVÉS
PSS | PARTICULES PRÉSENTES DANS L’ÉCHANTILLON SOUMIS
QCU | CONTRÔLE DE LA QUALITÉ INACCEPTABLE
R24 | RÉPÉTER : 24 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
R48 | RÉPÉTER : 48 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
R72 | RÉPÉTER : 72 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
RDB | CALCULÉ À PARTIR DE BLANC DIGÉRÉ LORS D’UN TEST PRÉCÉDENT
RDS | RÉSULTAT OBTENU AVEC ÉCHANTILLON DILUÉ
RMV | RÉSULTATS PRÉSENTÉS DÉTERMINÉS À L’AIDE D’UNE VARIANTE DE LA MÉTHODE
RRA | LES RÉSULTATS DÉCLARÉS SONT EN MOYENNE POUR > 2 ANALYSES
RRC | CALCULS DES RÉSULTATS DÉCLARÉS VÉRIFIÉS
RRM | LES RÉSULTATS REPRÉSENTENT UNE VALEUR MINIMALE
RRR | RÉSULTAT PRÉSENTÉ OBTENU PAR ANALYSE RÉPÉTÉE
RRV | RÉSULTAT VÉRIFIÉ PAR ANALYSE RÉPÉTÉE
RVU | VALEUR PRÉSENTÉE INATTENDUE : IMPOSSIBLE DE RÉPÉTER L’ANALYSE
S24 | ÉCHANTILLON SÉDIMENTÉ DE 20 À 40 % DURANT PÉRIODE DE TEST DE 1 MIN
S46 | ÉCHANTILLON SÉDIMENTÉ DE 40 À 60 % DURANT PÉRIODE DE TEST DE 1 MIN
S6+ | ÉCHANTILLON SÉDIMENTÉ À PLUS DE 60 % DURANT PÉRIODE DE TEST DE 1 MIN
SBO | BOUTEILLE D’ÉCHANTILLON TROP REMPLIE
SD | L’APPARENCE DES ÉCHANTILLONS EN DOUBLE DIFFÈRE
SFA | ÉCHANTILLON FILTRÉ – FILTRAT ANALYSÉ
SFT | ÉCHANTILLON CONGELÉ EN COURS DE TRANSPORT
SIP | ÉCHANTILLON MAL CONSERVÉ
SNF | ANALYSE DU SURNAGEANT : NON FILTRÉ
SQT | RÉSULTAT BASÉ SUR UNE MÉTHODE SEMI-QUANTITATIVE
SRL | RÉCUPÉRATION INFÉRIEURE À LA LIMITE DE CONTRÔLE
TOQ | TEST SUPPRIMÉ PAR ERREUR – MIS EN FILE TROP TARD
T01 | 1 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T02 | 2 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T03 | 3 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T04 | 4 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T05 | 5 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T06 | 6 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T07 | 7 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T09 | 9 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T12 | 12 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T13 | 13 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T15 | 15 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T21 | 21 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T22 | 22 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T24 | DÉLAI : 24 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T36 | 36 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T48 | DÉLAI : 48 H AVANT L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T72 | 72 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
UAL | INCERTAIN : ÂGE DE L’ÉCHANTILLON SUPÉRIEUR À LA LIMITE NORMALE
UQC | INCERTAIN : PROBLÈME POTENTIEL DE CQ DANS LE LABO
WSB | AVERTISSEMENT – BEAUCOUP DE LIMON DANS L’ÉCHANTILLON, RÉSULTAT BIAISÉ
WSE | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
X1 | DILUÉ À 10 LIMITES DE DÉTECTION, 10 FOIS LA NORMALE
X10 | DILUÉ À 3 LIMITES DE DÉTECTION, 3 FOIS LA NORMALE
X2 | DILUÉ À 100 LIMITES DE DÉTECTION, 100 FOIS LA NORMALE
X4 | DILUÉ À 2 LIMITES DE DÉTECTION, 2 FOIS LA NORMALE
X5 | DILUÉ PAR 25 LIMITES DE DÉTECTION – 25 FOIS LE TAUX NORMAL
X6 | DILUÉ À 50 LIMITES DE DÉTECTION, 50 FOIS LA NORMALE
X7 | DILUÉ À 5 LIMITES DE DÉTECTION, 5 FOIS LA NORMALE
X9 | DILUÉ À 20 LIMITES DE DÉTECTION, 20 FOIS LA NORMALE
Note on A1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Please translate all the text in yellow highlight into French