## Sheet1
REMARK_VALUEQUALIFIER | DESCRIPTION
!RT | ÉCHANTILLON NON RÉFRIGÉRÉ EN COURS DE TRANSPORT
<TE | TRACE MESURABLE APRÈS DIL. OU CONC. SUPPLÉMENTAIRE : ATTENTION
<MD | INFÉRIEUR À LA LIMITE DE DÉTECTION DE LA MÉTHODE
<MDL | INFÉRIEUR À LA LIMITE DE DÉTECTION DE LA MÉTHODE
<T | TRACE MESURABLE : À INTERPRÉTER AVEC PRUDENCE
<TE | TRACE MESURABLE APRÈS DIL. OU CONC. SUPPLÉMENTAIRE : ATTENTION
<W | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (ZÉRO) : < VALEUR PRÉSENTÉE
<WE | AUCUNE RÉPONSE MESURABLE (DILN/CONC)
<=WE | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (DIL./CONC.) : < VALEUR PRÉSENTÉE
<=> | RÉSULTAT APPROXIMATIF
<=W | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (ZÉRO) : < VALEUR PRÉSENTÉE
<=WE | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (DIL./CONC.) : < VALEUR PRÉSENTÉE
<MDL | INFÉRIEUR À LA LIMITE DE DÉTECTION DE LA MÉTHODE
<R | RAPPORT SUR LES LIMITES DE DÉTECTION : LIMITE DE VALEUR
<RDL | INFÉRIEUR À LA LIMITE DE DÉTECTION PRÉSENTÉE
<T | TRACE MESURABLE : À INTERPRÉTER AVEC PRUDENCE
<TE | TRACE MESURABLE APRÈS DIL. OU CONC. SUPPLÉMENTAIRE : ATTENTION
<W | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (ZÉRO) : < VALEUR PRÉSENTÉE
<WE | AUCUNE RÉPONSE MESURABLE (DILN/CONC)
A | VALEUR APPROXIMATIVE
A3C | RÉSULTAT APPROX. : COMPTAGE TOTAL SUPÉRIEUR À 300 COLONIES
A> | RÉSULTAT APPROX. : DÉPASSE LA LIMITE DE LA FOURCHETTE NORMALE
ABC | RÉSULTAT APPROX. : COULEUR APPARENTE INDÉTERMINÉE
ABP | RÉSULTAT APPROXIMATIF
ADJA | ÉCHANTILLON AJUSTÉ AVANT ANALYSE
AED | RÉSULTAT APPROXIMATIF : DILUTION EXCÉDENTAIRE UTILISÉE
AGE | L’ÂGE DE L’ÉCHANTILLON A DÉPASSÉ LA LIMITE NORMALE
AHS | RÉSULTAT APPROX. : ÉCHANTILLON HÉTÉROGÈNE
AID | RÉSULTAT APPROX. : APPAUVRISSEMENT DO5 INSUFFISANT
AIN | RÉSULTAT APPROX. : INTERFÉRENCE SUSPECTÉE
AIS | RÉSULTAT APPROX. : ÉCHANTILLON INSUFFISANT
AMI | RÉSULTAT APPROXIMATIF : INTERFÉRENCE MATRICIELLE
AR | RAPPORT JOINT
AR> | RÉSULTAT APPROX. : EXCÈDE LES LIMITES DE LA PLAGE DE VALEURS NORMALE
ARS | RÉSULTAT APPROX. : ÉCHANTILLON HÉTÉROGÈNE
BLD | ÉTIQUETTE DE BOUTEILLE/FORMULAIRE DE SOUMISSION DIFFÉRENTS
C | VALEUR DU RAYONNEMENT AMBIANT TROP ÉLEVÉE
CIC | CONTAMINATION POSSIBLE EN RAISON D’UN BOUCHON INADÉQUAT
CRO | RÉSULTAT CALCULÉ SEULEMENT
DEL | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
EST | ESTIMÉ
FAQ | FRACTION D’ÉCHANTILLON ANALYSÉE : PHASE AQUEUSE SEULEMENT
I | VALEUR APPROXIMATIVE; DILUTION INSUFFISANTE
IDE | RÉSULTAT APPROX. : DIMINUTION INSUFFISANTE DE LA CONCENTRATION D’OXYGÈNE DISSOUS APRÈS 5 JOURS
LPI | ÉTIQUETTES PROBABLEMENT INTERCHANGÉES
M | ANALYSE MANUELLE
NDEF | AUCUNE DONNÉE : DÉFAILLANCE DE L’ÉQUIPEMENT
NDIV | AUCUNE DONNÉE : VOLUME INSUFFISANT
NNN | REMARQUE : VALEUR CORRIGÉE
NSS | AUCUN ÉCHANTILLON APPROPRIÉ
NTR | AUCUNE HEURE ENREGISTRÉE : ANALYSE EFFECTUÉE
OCR | RÉSULTAT HORS DE LA PLAGE D’ÉTALONNAGE
P40 | PCB RESSEMBLAIT À UN MÉLANGE D’AROCLOR 1254 ET 1260
PHA | PH AJUSTÉ AVANT ANALYSE
PNS | ESSAI EFFECTUÉ SUR DES ÉCHANTILLONS NON CONSERVÉS
PPS | ESSAI EFFECTUÉ SUR DES ÉCHANTILLONS CONSERVÉS
PSS | PARTICULES PRÉSENTES DANS L’ÉCHANTILLON SOUMIS
QCU | CONTRÔLE DE LA QUALITÉ INACCEPTABLE
R24 | RÉPÉTER : 24 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
R48 | RÉPÉTER : 48 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
R72 | RÉPÉTER : 72 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
RDS | RÉSULTAT OBTENU AVEC ÉCHANTILLON DILUÉ
RRA | LES RÉSULTATS DÉCLARÉS SONT EN MOYENNE POUR > 2 ANALYSES
RRC | CALCULS DES RÉSULTATS DÉCLARÉS VÉRIFIÉS
RRV | RÉSULTAT VÉRIFIÉ PAR ANALYSE RÉPÉTÉE
RVU | VALEUR PRÉSENTÉE INATTENDUE : IMPOSSIBLE DE RÉPÉTER L’ANALYSE
S24 | ÉCHANTILLON SÉDIMENTÉ DE 20 À 40 % DURANT PÉRIODE DE TEST DE 1 MIN
S46 | ÉCHANTILLON SÉDIMENTÉ DE 40 À 60 % DURANT PÉRIODE DE TEST DE 1 MIN
S6+ | ÉCHANTILLON SÉDIMENTÉ À PLUS DE 60 % DURANT PÉRIODE DE TEST DE 1 MIN
SD | L’APPARENCE DES ÉCHANTILLONS EN DOUBLE DIFFÈRE
SFA | ÉCHANTILLON FILTRÉ – FILTRAT ANALYSÉ
SFT | ÉCHANTILLON CONGELÉ EN COURS DE TRANSPORT
SIP | ÉCHANTILLON MAL CONSERVÉ
SNF | ANALYSE DU SURNAGEANT : NON FILTRÉ
SQT | RÉSULTAT BASÉ SUR UNE MÉTHODE SEMI-QUANTITATIVE
T01 | 1 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T02 | 2 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T03 | 3 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T04 | 4 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T05 | 5 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T06 | 6 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T07 | 7 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T09 | 9 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T12 | 12 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T13 | 13 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T15 | 15 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T21 | 21 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T22 | 22 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T24 | DÉLAI : 24 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T36 | 36 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T48 | DÉLAI : 48 H AVANT L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
T72 | 72 H ENTRE L’ÉCHANTILLONNAGE ET L’ANALYSE
UCL | NON FIABLE : NIVEAU DE CHLORE EXCESSIF DANS L’ÉCHANTILLON
UCS | NON FIABLE : CONTAMINATION SOUPÇONNÉE
UDD | NON FIABLE : DIFFÉRENCES ENTRE LES RÉSULTATS DES ÉCHANTILLONS EN DUPLICATA
UEF | NON FIABLE : DÉFAILLANCE DE L’ÉQUIPEMENT
UHM | NON FIABLE EN RAISON D’UNE MATRICE LOURDE
UHT | NON FIABLE : DURÉE DE CONSERVATION DÉPASSÉE
CIU | NON FIABLE : CONTENANT INCORRECT
UIV | NON FIABLE : VOLUME INSUFFISANT
UMI | NON FIABLE : INTERFÉRENCE MATRICIELLE
UNH | NON FIABLE : ÉCHANTILLON NON HOMOGÈNE
RPI | NON FIABLE : AGENT DE CONSERVATION INCORRECT
UQC | INCERTAIN : PROBLÈME POTENTIEL DE CQ DANS LE LABO
URHT | NON FIABLE : DURÉE DE CONSERVATION RESTANTE INSUFFISANTE
USL | NON FIABLE : ÉCHANTILLON CONSERVÉ EN LABORATOIRE
USRPHT | NON FIABLE : ÉCHANTILLON REÇU APRÈS LA DURÉE DE CONSERVATION
WSB | AVERTISSEMENT – BEAUCOUP DE LIMON DANS L’ÉCHANTILLON, RÉSULTAT BIAISÉ
WSE | CODE NON VALIDE PENDANT LE CHARGEMENT
X10 | DILUÉ À 3 LIMITES DE DÉTECTION, 3 FOIS LA NORMALE
X2 | DILUÉ À 100 LIMITES DE DÉTECTION, 100 FOIS LA NORMALE
X20 | Dilution par 20. Limite de détection 20 fois supérieure à la normale.
X3 | Dilution par 3. Limite de détection 3 fois supérieure à la normale.
X5 | DILUÉ PAR 25 LIMITES DE DÉTECTION – 25 FOIS LE TAUX NORMAL
RRV | RÉSULTAT VÉRIFIÉ PAR ANALYSE RÉPÉTÉE
FAQ | FRACTION D’ÉCHANTILLON ANALYSÉE : PHASE AQUEUSE SEULEMENT
UHT | NON FIABLE : DURÉE DE CONSERVATION DÉPASSÉE
X5 | DILUÉ PAR 25 LIMITES DE DÉTECTION – 25 FOIS LE TAUX NORMAL
UCL | NON FIABLE : NIVEAU DE CHLORE EXCESSIF DANS L’ÉCHANTILLON
UHM | NON FIABLE EN RAISON D’UNE MATRICE LOURDE
UMI | NON FIABLE : INTERFÉRENCE MATRICIELLE
X10 | DILUÉ À 3 LIMITES DE DÉTECTION, 3 FOIS LA NORMALE
X2 | DILUÉ À 100 LIMITES DE DÉTECTION, 100 FOIS LA NORMALE
ISU | NON FIABLE : ÉCHANTILLON INCORRECT
UQC | INCERTAIN : PROBLÈME POTENTIEL DE CQ DANS LE LABO
USL | NON FIABLE : ÉCHANTILLON CONSERVÉ EN LABORATOIRE