## METHOD_CODE_FR
MÉTHODE | DESCRIPTION
E3001A | DÉTERMINATION DE L’ACTIVITÉ ALPHA ET BÊTA BRUTES DANS L’EAU (MINISTÈRE DU TRAVAIL)
E3016A | DÉTERMINATION PAR COLORIMÉTRIE DES CHLORURES DANS L’EAU POTABLE, L’EAU DE SURFACE, LES EAUX D’ÉGOUT ET LES DÉCHETS INDUSTRIELS
E3036A | DÉTERMINATION PAR COLORIMÉTRIE DU PHOSPHORE TOTAL DANS L’EAU
E3060B | DÉTERMINATION DU MERCURE DANS L’EAU PAR SPECTROPHOTOMÉTRIE D’ABSORPTION ATOMIQUE SANS FLAMME À VAPEUR FROIDE (CV-FAAS)
E3089A | DÉTERMINATION DE L’ARSENIC, DU SÉLÉNIUM ET DE L’ANTIMOINE DANS L’EAU PAR SPECTROPHOTOMÉTRIE D’ABSORPTION ATOMIQUE SANS FLAMME À L’HYDRURE (HYD-FAAS)
E3169A | DÉTERMINATION PAR SPECTROPHOTOMÉTRIE DE LA CHLOROPHYLE DANS DES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS DANS DES LACS ET RIVIÈRES
E3170A | DÉTERMINATION PAR COLORIMÉTRIE DE LA DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE (DCO) DANS LES EAUX DOMESTIQUES ET DE SURFACE
E3171A | DÉTERMINATION DES CATIONS DANS L’EAU DE SURFACE PAR SPECTROPHOTOMÉTRIE D’ABSORPTION ATOMIQUE (AAS)
E3172A | DÉTERMINATION DU FLUORURE ET DU SULFATE DANS L’EAU, LES LIXIVIATS ET LES EFFLUENTS PAR CHROMATOGRAPHIE AUTOMATISÉE PAR ÉCHANGES D’IONS
E3179A | DÉTERMINATION PAR COLORIMÉTRIE DES COMPOSÉS PHÉNOLIQUES DANS L’EAU, LES DÉCHETS INDUSTRIELS, LES LIXIVIATS DE DÉCHARGE ET LES EAUX D’ÉGOUT
E3182A | DÉTERMINATION DE LA DEMANDE BIOCHIMIQUE EN OXYGÈNE DANS L’EAU DE SURFACE ET LES EFFLUENTS DU RÉSEAU D’ÉGOUT PAR UN APPAREIL DE MESURE DE L’OXYGÈNE DISSOUS
E3188B | DÉTERMINATION PAR GRAVIMÉTRIE DES SOLIDES DANS LES MATRICES LIQUIDES
E3196A | CALCULS DU SGIL – BILAN DES IONS
E3218A | DÉTERMINATION PAR POTENTIOMÉTRIE DE LA CONDUCTIVITÉ, DU pH ET DE L’ALCALINITÉ DANS L’EAU ET LES EFFLUENTS
E3219A | DÉTERMINATION PAR COLORIMÉTRIE DE LA COULEUR RÉELLE DANS L’EAU, LES EFFLUENTS ET LES DÉCHETS INDUSTRIELS
E3247B | DÉTERMINATION DU CARBONE ORGANIQUE TOTAL DANS DES ÉCHANTILLONS AQUEUX PAR COMBUSTION ET SPECTROMÉTRIE INFRAROUGE
E3311A | DÉTERMINATION DE LA TURBIDITÉ DANS L’EAU PAR NÉPHÉLOMÉTRIE SOUS CONTRÔLE ROBOTISÉ
E3328A | DÉTERMINATION DE LA RÉPARTITION DES TAILLES DES PARTICULES DANS LES SÉDIMENTS, LES PARTICULES ET LES LIQUIDES PAR L’ANALYSEUR COULTER LS 130 PS
E3364A | DÉTERMINATION PAR COLORIMÉTRIE DE L’AZOTE AMMONIACAL, DE L’AZOTE-NITRITE, DE L’AZOTE NITRITE-NITRATE ET DES ORTHOPHOSPHATES RÉACTIFS DANS L’EAU DE SURFACE, L’EAU POTABLE ET LES PRÉCIPITATIONS
E3366A | DÉTERMINATION PAR COLORIMÉTRIE DE L’AZOTE AMMONIACAL, DE L’AZOTE-NITRITE, DE L’AZOTE NITRITE-NITRATE ET DES ORTHOPHOSPHATES RÉACTIFS DANS L’EAU, LES EAUX D’ÉGOUT, LES LIXIVIATS ET LES EFFLUENTS INDUSTRIELS
E3367A | DÉTERMINATION PAR COLORIMÉTRIE DE L’AZOTE KJELDAHL TOTAL ET DU PHOSPHORE TOTAL DANS L’EAU, LES PRÉCIPITATIONS ET LES EXTRAITS DE SOLS
E3368A | DÉTERMINATION PAR COLORIMÉTRIE DE L’AZOTE KJELDAHL TOTAL ET DU PHOSPHORE TOTAL DANS L’EAU, LES EAUX D’ÉGOUT, LES LIXIVIATS ET LES DÉCHETS INDUSTRIELS
E3370A | DÉTERMINATION PAR COLORIMÉTRIE DES SILICATES RÉACTIFS MOLYBDATE ET DU CARBONE DISSOUS DANS L’EAU, LES DÉCHETS INDUSTRIELS, LES EXTRAITS DE SOLS ET LES PRÉCIPITATIONS
E3371A | MÉTHODE DE FILTRATION MEMBRANAIRE POUR DÉTECTER ET ÉNUMÉRER LES COLIFORMES TOTAUX, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA ET LES STREPTOCOQUES FÉCAUX
E3386A | DÉTERMINATION DES MÉTAUX DANS L’EAU DE SURFACE PAR LA SPECTROMÉTRIE D’ÉMISSION ATOMIQUE AVEC PLASMA COUPLÉ PAR INDUCTION (ICP-AES) EN UTILISANT L’ATOMISATION ULTRASONIQUE
E3391A | DÉTERMINATION DES MÉTAUX EN TRACES DANS L’EAU DE SURFACE PAR LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE À PLASMA COUPLÉ PAR INDUCTION EN UTILISANT UNE PROCÉDURE DE NORMALISATION INTERNE
E3400A | DÉTERMINATION DES PESTICIDES ORGANOCHLORÉS, DES CHLOROBENZÈNES, DES AROCLORS ET DES TOXAPHÈNES DANS L’EAU, LES EFFLUENTS ET LES EAUX D’ÉGOUT PAR MICROEXTRACTION DE L’HEXANE ET PAR CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE COUPLÉE À UN SPECTROMÈTRE DE MASSE
E3449 | DÉTERMINATION DES LARVICIDES ET DES ADULTICIDES UTILISÉS CONTRE LES MOUSTIQUES ET DÉPISTAGE DES SOUS-PRODUITS DE LA DÉCOMPOSITION DU MÉTHOPRÈNE DANS LES MATRICES ENVIRONNEMENTALES EN UTILISANT LA SPECTROMÉTRIE ET LA CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE - SPECTROMÉTRIE À TEMPS DE VOL
E3497 | DÉTERMINATION DES MÉTAUX DANS L’EAU PAR LA SPECTROMÉTRIE D’ÉMISSION OPTIQUE AVEC PLASMA COUPLÉ PAR INDUCTION (ICP-OES)
E3508 | ANALYSE DES PIGMENTS DES PLANTES ET DES ALGUES PAR LA CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE COUPLÉE À LA SPECTROMÉTRIE DE MASSE EN TANDEM
E3516 | DÉTERMINATION COLORIMÉTRIQUE DE L’AZOTE TOTAL, DU PHOSPHORE TOTAL, DES NITRITES ET NITRATES ET DE L’AZOTE KJELDAHL TOTAL CALCULÉ
E3526 | DÉTERMINATION DU MERCURE DANS DES ÉCHANTILLONS AQUEUX PAR LA SPECTROMÉTRIE DE FLUORESCENCE ATOMIQUE À VAPEUR FROIDE
E3499 | DÉTECTION DE SOURCES DE POLLUTION FÉCALE D’ORIGINE HUMAINE ET BOVINE PAR PCR EN TEMPS RÉEL AU MOYEN DE MARQUEURS GÉNÉTIQUES BACTEROIDES
E3558 | DÉTERMINATION COLORIMÉTRIQUE DU PHOSPHORE TOTAL À L’ÉTAT DE TRACE AU MOYEN DE LA DIGESTION AUTOCLAVE
E3560 | DÉTECTION ET QUANTIFICATION DE PSEUDONOMAS AERUGINOSA DANS DES ÉCHANTILLONS D’EAU ET SEMI-SOLIDES PAR DOSAGE DU NOMBRE LE PLUS PROBABLE (PSEUDALERT-QUANTI-TRAY/2000)
E3566 | DÉTERMINATION DES TRACES DE MÉTAUX DANS LES SURFACES ET LES EAUX SOUTERRAINES PAR SPECTROMÉTRIE DE MASSE PAR PLASMA À COUPLAGE INDUCTIF.
E3567 | DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN AZOTE TOTAL (NT) PAR COMBUSTION AVEC DÉTECTION PAR CHIMILUMINESCENCE
E3571 | RECHERCHE DE COLIFORMES TOTAUX ET D’E. COLI DANS L’EAU POTABLE À L’AIDE DU TEST COLILERT
DONNÉES DE TERRAIN | DONNÉES DE TERRAIN : VEUILLEZ FAIRE PREUVE DE PRUDENCE LORS DE L’INTERPRÉTATION DES DONNÉES DE TERRAIN (TEMPÉRATURE DE L’EAU, pH MESURÉ SUR LE TERRAIN, ÉTAT DU COURS D’EAU, CONDUCTIVITÉ AMBIANTE ET OXYGÈNE DISSOUS), CAR CES OBSERVATIONS SONT EFFECTUÉES SUR LE TERRAIN ET NE SONT PAS SOUMISES À NOTRE PROTOCOLE D’ASSURANCE ET DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ EN LABORATOIRE.
P2041 | ÉLÉMENTS NUTRITIFS DISSOUS DANS L’EAU, PAR COLORIMÉTRIE
P2044 | SOLIDES DANS LES MATRICES AQUEUSES
P2045 | PHOSPHORE TOTAL ET AZOTE KJELDAHL TOTAL DANS L’EAU, LES EAUX D’ÉGOUT ET LES EFFLUENTS
P2046 | pH, CONDUCTIVITÉ ET ALCALINITÉ DANS LES MATRICES AQUEUSES
P2047 | CATIONS DANS LES MATRICES AQUEUSES
P2048 | TURBIDITÉ DANS LES MATRICES AQUEUSES