## REMARK_VALQUALIF_CODE_FR
REMARK_VALUQUALIFI | DESCRIPTION
+/- | LE RÉSULTAT OBTENU PEUT VARIER DE +/- LA VALEUR INDIQUÉE
+/-0 | MÉTHODE NON UTILISÉE PAR LA DSL – INCERTITUDE INCONNUE
< | RÉSULTAT RÉEL < VALEUR PRÉSENTÉE
<=> | RÉSULTAT APPROXIMATIF
<=W | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (ZÉRO) : < VALEUR PRÉSENTÉE
<=WE | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (DIL./CONC.) : < VALEUR PRÉSENTÉE
<MDL | INFÉRIEUR À LA LIMITE DE DÉTECTION DE LA MÉTHODE
<RDL | INFÉRIEUR À LA LIMITE DE DÉTECTION PRÉSENTÉE
<T | TRACE MESURABLE : À INTERPRÉTER AVEC PRUDENCE
<TE | TRACE MESURABLE APRÈS DIL. OU CONC. SUPPLÉMENTAIRE : ATTENTION
<W | AUCUNE RÉACTION MESURABLE (ZÉRO) : < VALEUR PRÉSENTÉE
> | RÉSULTAT RÉEL SUPÉRIEUR À VALEUR PRÉSENTÉE
>10C | REÇU > 10 C. LES DONNÉES POURRAIENT NE PAS CORRESPONDRE AUX VALEURS D’ÉCHANTILLON D’ORIGINE
A3C | RÉSULTAT APPROX. : COMPTAGE TOTAL SUPÉRIEUR À 300 COLONIES
AEDX | RÉSULTAT APPROX. : DILUTION EXCESSIVE
AHS | RÉSULTAT APPROX. : ÉCHANTILLON HÉTÉROGÈNE
AID | RÉSULTAT APPROX. : APPAUVRISSEMENT DO5 INSUFFISANT
AIN | RÉSULTAT APPROX. : INTERFÉRENCE SUSPECTÉE
AQH | RÉSULTAT AVEC BIAIS POSITIF, CQ HORS DE LA PLAGE ADMISSIBLE
AQN | CQ HORS DE LA PLAGE ADMISSIBLE, AUCUN BIAIS ANTICIPÉ
AR> | RÉSULTAT APPROX. : EXCÈDE LES LIMITES DE LA PLAGE DE VALEURS NORMALE
CALCR | VALEUR CALCULÉE PAR LE SYSTÈME – * DILUTION
CRO | RÉSULTAT CALCULÉ SEULEMENT
EST | ESTIMÉ
FAQ | FRACTION D’ÉCHANTILLON ANALYSÉE : PHASE AQUEUSE SEULEMENT
IS | INTERFÉRENCE SUSPECTÉE
OCR | RÉSULTAT HORS DE LA PLAGE D’ÉTALONNAGE
OMR | RÉSULTAT HORS DE LA PLAGE DE SURVEILLANCE
P40 | PCB RESSEMBLAIT À UN MÉLANGE D’AROCLOR 1254 ET 1260
PIL | PRÉSERVÉ EN LABORATOIRE
RDB | CALCULÉ À PARTIR DE BLANC DIGÉRÉ LORS D’UN TEST PRÉCÉDENT
RDS | RÉSULTAT OBTENU AVEC ÉCHANTILLON DILUÉ
RMV | RÉSULTATS PRÉSENTÉS DÉTERMINÉS À L’AIDE D’UNE VARIANTE DE LA MÉTHODE
RRM | LES RÉSULTATS REPRÉSENTENT UNE VALEUR MINIMALE
RRR | RÉSULTAT PRÉSENTÉ OBTENU PAR ANALYSE RÉPÉTÉE
RRV | RÉSULTAT VÉRIFIÉ PAR ANALYSE RÉPÉTÉE
RVU | VALEUR PRÉSENTÉE INATTENDUE : IMPOSSIBLE DE RÉPÉTER L’ANALYSE
S24 | ÉCHANTILLON SÉDIMENTÉ DE 20 À 40 % DURANT PÉRIODE DE TEST DE 1 MIN
S46 | ÉCHANTILLON SÉDIMENTÉ DE 40 À 60 % DURANT PÉRIODE DE TEST DE 1 MIN
S6+ | ÉCHANTILLON SÉDIMENTÉ À PLUS DE 60 % DURANT PÉRIODE DE TEST DE 1 MIN
SBO | BOUTEILLE D’ÉCHANTILLON TROP REMPLIE
SRL | RÉCUPÉRATION INFÉRIEURE À LA LIMITE DE CONTRÔLE
TOQ | TEST SUPPRIMÉ PAR ERREUR – MIS EN FILE TROP TARD
UAL | INCERTAIN : ÂGE DE L’ÉCHANTILLON SUPÉRIEUR À LA LIMITE NORMALE
UQC | INCERTAIN : PROBLÈME POTENTIEL DE CQ DANS LE LABO
X1 | DILUÉ À 10 LIMITES DE DÉTECTION, 10 FOIS LA NORMALE
X10 | DILUÉ À 3 LIMITES DE DÉTECTION, 3 FOIS LA NORMALE
X2 | DILUÉ À 100 LIMITES DE DÉTECTION, 100 FOIS LA NORMALE
X4 | DILUÉ À 2 LIMITES DE DÉTECTION, 2 FOIS LA NORMALE
X6 | DILUÉ À 50 LIMITES DE DÉTECTION, 50 FOIS LA NORMALE
X7 | DILUÉ À 5 LIMITES DE DÉTECTION, 5 FOIS LA NORMALE
X9 | DILUÉ À 20 LIMITES DE DÉTECTION, 20 FOIS LA NORMALE